Bartoszyce, 2017-11-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 17/2017

Nazwa zadania: Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n.: „Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”.

## I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

Adres zamawiającego:	Wyszyńskiego 11

Kod Miejscowość: 		11-200 Bartoszyce

Telefon: 	                        89 675 23 05

Adres strony internetowej: 	www.szpital-bartoszyce.pl

Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

Godziny urzędowania:	7:30-15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą PZP.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust.1. pkt.6.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego USG - ultrasonografu wielozadaniowego wyposażonego w 5 głowic (convex do badań jamy brzusznej, liniową do badań naczyniowych, sektorową kardiologiczną, liniową do badań tarczycy, piersi, endocavity wieloczęstotliwościową do badań ginekologiczno-położniczych), wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Klauzula społeczna

    - Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie wymagał, aby przy realizacji Przedmiotu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta winna być zatrudniona w jednej z poniższych form:

- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.), lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    - Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wymaganej liczby osób powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i trwać nie krócej niż do dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

    - Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy przedstawionej Powiatowemu Urzędowi Pracy, odpisu skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do Wykonawcy oraz umowy o pracę.

    - Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby, w szczególności przez przedłożenie umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osoby zatrudnionej.

    - W przypadku niezatrudniania w sposób określony w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. wymaganej liczby wskazanych osób (chyba że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień, w którym Wykonawca nie zatrudniał osoby bezrobotnej w sposób wskazany w pkt. 1.1.1. i 1.1.2., Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV

33112200-0

## IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2017r.

V. OKREŚLENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu:

    - Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP:

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

    - Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie,

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  - spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw ultrasonografów o wartości minimum 250 000 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

  - potwierdzają, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oryginalne materiały dystrybutora lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające oferowane parametry.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  ust. 5 pkt.1 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w oparciu o:

  - podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
 na podstawie art. 22 ust.1b ustawy PZP w oparciu o:

  - podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),

  - wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw ultrasonografów o wartości minimum 
250 000 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

- Zamawiający stwierdzi, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w oparciu o:

  - dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE,

  - zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,

  - oryginalne materiały dystrybutora lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające oferowane parametry.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się z Wykonawcą zachowując formę pisemną lub przy pomocy drogi elektronicznej na adres: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest :

a) stanowisko		Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko 	Mirosław Czarnecki

tel.			89 675 23 05

w godz.			8.00 - 15.00

b) stanowisko		Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko	            	Jarosław Wiśniewski

tel.			89 675 23 05

w godz. 		8.00 - 15.00

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr  22 1240 5598 1111 0000 5025 4990  z adnotacją „wadium - Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n.: „Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”.  Sprawa nr 17/2017".

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

  - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Formularz cenowy (załącznik 2 do SIWZ).

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).

  - Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (załącznik nr 5 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw ultrasonografów o wartości minimum 
250 000 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

  - Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE.

  - Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

  - Oryginalne materiały dystrybutora lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające oferowane parametry.

  - Potwierdzenie wniesienia wadium.

  - Oświadczenie w zakresie klauzuli społecznej (załącznik 7 do SIWZ).

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 24.11.2017r. godz. 12:00.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Wyszyńskiego 11

11-200 Bartoszyce

Sekretariat

z dopiskiem: „Oferta - Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n.: „Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”. Sprawa nr 17/2017. Nie otwierać przed 24.11.2017r. godz. 12:30”

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.11.2017r. w sali konferencyjnej o godz. 12:30.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

2.   Cenę oferty stanowi wartość brutto wynikająca z formularza cenowego.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium	                                           		|          Waga

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

cena  (PLN)                                 				|	50%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

parametry techniczne, jakościowe (pkt)			|	30%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

okres gwarancji, czas podjęcia naprawy (pkt)		|	20 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Lp = LpC + LpPTJ + LpOGCPN

Lp – liczba punktów oferty

LpX – liczba punktów w zakresie kryterium (X – nazwa skrótowa danego kryterium)

4.1. Nazwa kryterium: cena  (PLN) 50%

Wzór:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

LpC =  --------------------------------------------------------  x 100% x 50 pkt.

cena badanej oferty brutto

Sposób oceny:                 max 50 punktów

4.2 Nazwa kryterium:     parametry techniczne-jakościowe (pkt) 30%

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie niniejszego kryterium zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaoferowanych parametrów w kolumnie Parametr oferowany, otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie Ocena punktowa.

W przypadku gdy suma punktów w zakresie tego kryterium wyniesie 0 Wykonawca otrzyma 0 pkt.

LpPTJ =  suma punktów w zakresie tego kryterium

Sposób oceny:                 max 30 punktów

4.3 Nazwa kryterium:     okres gwarancji, czas podjęcia naprawy (pkt) 20%

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie niniejszego kryterium zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaoferowanych parametrów w kolumnie Parametr oferowany, otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie Ocena punktowa.

W przypadku gdy suma punktów w zakresie tego kryterium wyniesie 0 Wykonawca otrzyma 0 pkt.

LpOGCPN =  suma punktów w zakresie tego kryterium

Sposób oceny:                 max 20 punktów

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - unieważnieniu postępowania.

- Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179 do 198g ustawy Pzp.

XVIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w  art. 67 ust.1. pkt.6.

XIX. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2

3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

5. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

7. Oświadczenie w zakresie klauzuli społecznej – załącznik nr 7

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Bartoszyce, 2017-11-16