Bartoszyce, 2019-09-19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/2019

Nazwa zadania: „Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”.

## I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

Adres zamawiającego:		Wyszyńskiego 11

Kod Miejscowość: 		11-200 Bartoszyce

Telefon: 	                        	89 675 23 05

Adres strony internetowej: 	www.szpital-bartoszyce.pl

Adres poczty elektronicznej: 	przetargi@szpital-bartoszyce.pl

Godziny urzędowania:		7:30-15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w  treści art. 24 aa Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust.1. pkt.7.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 5 do SIWZ.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV

34114121-3

33192160-1

33182100-0

33157400-9

33190000-8

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

V. OKREŚLENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu:

    - Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży:

- oświadczenie w tym zakresie.

    - Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży:

- oświadczenie w tym zakresie,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  - spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- zamawiający nie uszczegóławia warunku.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- zamawiający nie uszczegóławia warunku.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży:

- wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw ambulansu typu C o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

  - potwierdzają, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży:

- dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany ambulans medyczny wymagań norm PN-EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN-EN 1865 lub równoważnych,

- dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Dotyczy systemu transportowego (nosze i transporter), defibrylatora oraz respiratora.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w oparciu o:

  - podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
 na podstawie art. 22 ust.1b ustawy PZP w oparciu o:

  - podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),

  - wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw ambulansu typu C o wartości minimum   300 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

- Zamawiający stwierdzi, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w oparciu o:

  - oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ),

  - dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany ambulans medyczny wymagań norm PN-EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN-EN 1865 lub równoważnych

  - dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Dotyczy systemu transportowego (nosze i transporter), defibrylatora oraz respiratora.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się z Wykonawcą przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest :

a) stanowisko		Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko 	Mirosław Czarnecki

tel.			89 675 23 05

w godz.			8.00 - 15.00

b) stanowisko		St. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko	            	Grzegorz Malinowski

tel.			89 675 23 05

w godz. 		8.00 - 15.00

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr  22 1240 5598 1111 0000 5025 4990  z adnotacją „wadium - Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”.  Numer sprawy: 11/2019

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

  - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

  - Formularz cenowy (załącznik 2 do SIWZ). Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD,

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD,

  - Potwierdzenie wniesienia wadium.

  - Inne niezbędne dokumenty (np. pełnomocnictwa, zobowiązania).

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 27.09.2019r. godz. 11:00.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Wyszyńskiego 11

11-200 Bartoszyce

Sekretariat

z dopiskiem: „Oferta –  „Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Sprawa nr 11/2019 Nie otwierać przed 27.09.2019r. godz. 11:30”

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.09.2019r. w sali konferencyjnej o godz. 11:30.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

2.   Cenę oferty stanowi wartość brutto wynikająca z formularza cenowego.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium	                                           	        |   Waga

-----------------------------------------------------------------------------------------

cena  (PLN)                                 			        |     60%

-----------------------------------------------------------------------------------------

parametry techniczne samochodu                                             |    15%

-----------------------------------------------------------------------------------------

parametry wyposażenia medycznego i zabudowy                    |    15%

-----------------------------------------------------------------------------------------

parametry gwarancji i serwisu                                                  |    10%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Lp = LpC + LpPTS + LpPWMZ + LpPGS

Lp – liczba punktów oferty

LpX – liczba punktów w zakresie kryterium

2.1  Nazwa kryterium:              cena (PLN) 60%

Wzór:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

LpC =  --------------------------------------------------------  x 60 pkt

cena badanej oferty brutto

Sposób oceny:                 max 60 punktów

2.2 Nazwa kryterium:     parametry techniczne samochodu (pkt) 15%

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie niniejszego kryterium zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszego SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaoferowanych parametrów w kolumnie Parametry oferowane otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie Wartość graniczna.

LpPTS = suma punktów w zakresie tego kryterium

Sposób oceny:                 max 15 punktów

2.3 Nazwa kryterium:     parametry wyposażenia medycznego i zabudowy (pkt) 15%

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie niniejszego kryterium zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszego SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaoferowanych parametrów w kolumnie Parametry oferowane otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie Wartość graniczna.

LpPWMZ = suma punktów w zakresie tego kryterium

Sposób oceny:                 max 15 punktów

2.4 Nazwa kryterium:     parametry gwarancji i serwisu (pkt) 10%

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie niniejszego kryterium zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszego SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaoferowanych parametrów w kolumnie Parametry oferowane otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie Wartość graniczna.

LpPGS = suma punktów w zakresie tego kryterium

Sposób oceny:                 max 10 punktów

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonych w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - unieważnieniu postępowania.

- Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

Dariusz Jadczak, tel. 89 675 23 03, e-mail:d.jadczak@szpital-bartoszyce.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”.    Sprawa nr 11/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) lub przepisów obowiązującego prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179 do 198g ustawy Pzp.

XIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 7

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w  art. 67 ust.1. pkt.7.

XX. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2

3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Bartoszyce, 2019-09-19