## zadania
Załącznik nr 2 do SIWZ 02/2018
|  | Sukcesywna dostawa rękawic medycznych. |  |  | Nr sprawy: 02/2018
|  | Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (jeżeli nie została określona przez zamawiającego), - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SIWZ. |  |  |  | UWAGA! Pole w tym kolorze oznacza, że wykonawca nie może zmienić ilości w opakowaniu.
|  | Zadanie nr 01 | 24 miesięce
Rękawice chirurgiczne, z lateksu, sterylne, pudrowane
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice chirurgiczne , lateksowe , sterylne , pudrowane , zgodne z normą EN 455-1,2,3: , poziom protein lateksowych ≤ 70 mcg /g , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zgięte palce), mankiet rolowany lub prosty, oznakowanie CE, oporne na rozerwanie, powierzchnia mikroporowata, odporne na przenikanie wirusów, odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374, minimalna długość rękawicy 280 mm. Pakowane w opakowania folia – folia. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: pełna nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji /seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochronny indywidualnej kat III. | 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 (w zależności od potrzeb zamawiającego) | para | 42500 | 50 | 850 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 02 | 24 miesięce
Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie, o zróżnicowanej kolorystyce (np. brązowa i zielona), zgodne z normą EN 455, odporne na wirusy zgodnie z normą ASTMF 1687. | 7,0 7,5 8,0 8,5 (w zależności od potrzeb zamawiającego) | para | 5500 | 50 | 110 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  | (w zależności od potrzeb zamawiającego) | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 03 | 24 miesięce
Rękawice chirurgiczne, z lateksu, sterylne, bezpudrowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, poziom protein lateksowych ≤ 30 mcg/g , AQL ≤ 1,0 , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce), o grubości w części palca min. 0,21 mm i długości całkowitej min 290 mm, rolowany mankiet, oznakowanie CE, odporne na rozerwanie, powierzchnia mikroporowata bądź teksturowana. Zarejestrowane jako jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. Pakowane w opakowania folia–folia. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa pełna rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji /seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta. | 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 (w zależności od potrzeb zamawiającego) | para | 23000 | 50 | 460 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 04 | 24 miesięce
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, ginekologiczne
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, z przedłużonym mankietem, o długości min. 500 mm, położniczo-ginekologiczne, bezpudrowe, wskażnik AQL 1,5 , zgodne z normą EN455 1+2+3, koniec zrolowany, mikroporowata powierzchnia dłoni, z poziomem protein <10 mcg/g. | 6,5 7,5 8,5 (w zależności od potrzeb zamawiającego) | para | 100 | 25 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 05 | 24 miesięce
Rękawice diagnostyczne z lateksu, niejałowe, lekko pudrowane
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice diagnostczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein < 70µg/g. Poziom AQL ≤ 1,5. O grubości w części palca min. 0,11 mm i długości min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zgodne z PN/EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej Kat. III. | XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 1435000 | 100 | 14350 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 06 | 24 miesięce
Rękawice niesterylne winylowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu (bezlateksowe), o długości minimum 245 mm. Poziom AQL ≤ 1,0 . Rękawice bez ftalanów-fabrycznie umieszczona informacja na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. | L, M, S (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 73000 | 100 | 730 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 07 | 24 miesięce
Rękawice foliowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice foliowe. | S, M, L (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 57000 | 100 | 570 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 08 | 24 miesięce
Rękawice nitrylowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06 mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3, 4. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1687. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. | XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 1061500 | 100 | 10615 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 09 | 24 miesięce
Rękawice diagnostyczne z lateksu, niejałowe, bezpudrowe
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, niejałowe, bezpudrowe, chlorowane i polimeryzowane, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein < 30µg/g. Poziom AQL ≤ 1,0. O grubości w części palca min. 0,13 i długości min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. | XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 94000 | 100 | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 10 | 24 miesięce
Rękawice nitrylowe-długie
18424300-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej min. 280 mm, o grubości rękawic w palcach mediana min.0,14 mm., na dłoni mediana min. 0,10 mm. Zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 374-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. | XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | szt. | 10000 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 11 | do 06.11.2018r.
Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences |  | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences |  | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Zestaw do inwazyjnego monitorowania ciśnienia kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences |  | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 12 | do 06.11.2018r.
Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi
33141625-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | (Wykonawca zapewnia na czas trwania umowy 40 szt. kompatybilnych glukometrów oraz roztwory kontrolne niskie 20 szt i wysokie stężenia w ilości 20 szt oraz przeszkolenie personelu z prawidłowego użytkowania urządzenia.) 1) Zakres wyników pomiaru glikemii wyświetlanych przez glukometr: 10-600 mg/dl 2) Paski przeznaczone do pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej oraz przeznaczone do stosowania przez profesjonalny personel medyczny (potwierdzenie w instrukcji obsługi) 3) Enzym: dehydrogenaza glukozowa (GDH) 4) Automatyczny wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku 5) Zakres hematokrytu: 10-65 % 6) Atest Jednostki Notyfikowanej poświadczający zgodność dokładności pomiaru z normą ISO15197:2013 7) Potwierdzony w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów i pasków testowych: ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl 8) Czas pomiaru od chwili zassania próbki do 5s. 9) Zarejestrowane jako wyrób medyczny |  | szt. | 30000 | 50 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0