## zadania
Załącznik nr 2 do SIWZ 04/2018
Opis Przedmiotu zamówienia
|  | Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych | Nr sprawy: 04/2018
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena jednostkowa netto, - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie. UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SIWZ.
|  | Zadanie nr 01 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
System do alloplastyki biodra bezcementowego – trzpień przynasadowy krótki
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Krótki trzpień bezcementowy, wykonany ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostokątny w przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej części porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej i lateralizowanej (high offset) 130° i 125°, stożek 12/14. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od 46 do 68 mm. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3-ch śrub stabilizujących. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkład panewkowy z polietylenu typu crosslink standard i z 10 stopniowym okapem. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa w średnicy 28mm, 32 mm i 36mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 75 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Śruby do kości gąbczastej 15mm-50mm ze skokiem co 5mm | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Ostrze jednorazowe | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Głowa ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm | szt. | 75 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Wkładka ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 02 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem prostym
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, bezcementowy, pokryty w 1/2 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w minimum 10 rozmiarach, konus 12/14 w wersji standard i lateralizowanej (offset) | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od 46 do 68 mm. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce trzech lub pięciu śrub stabilizujących. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkład panewkowy z polietylenu typu crosslink standard i z 10 stopniowym okapem. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa w średnicy 28mm, 32 mm i 36mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Śruby do kości gąbczastej 15mm-50mm ze skokiem co 5mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Ostrze jednorazowe | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm 32mm 36mm | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
| Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 03 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem prostym z homologacją przynasadową
33183200-8
Zamawiający w zakresie niniejszego zadania wymaga złożenia oferty na jeden z poniżej wymienionych zestawów (I - poz. 1-7 lub II - poz. 1-7).
I | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo, w części 1/3 bliższej napylany tytanem, samocentrujący. Stożek trzpienia o standardzie 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju zwiększającym zakres ruchu. Dostępne dwie wersje: standardowy i zwiększony offset HO, minimum 12 rozmiarów w każdej wersji. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Głowy ceramiczne wykonane z ceramiki typu Biolox Delta, o średnicy 28, 32 oraz 36 mm, 4 długościach szyjki. | szt. | 125 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach. | szt. | 125 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
II | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień morfometryczny, tytanowy, w kształcie klina, mocowany w przynasadzie kości udowej . Dostępny dwóch kątach szyjkowo-trzonowych 127 stopni i 132 stopnie . Napylany hydroksyapatytem na porowatym tytanie w części proksymalnej . Trzpień wzrasta w płaszczyźnie bocznej i przyśrodkowej. Szyjka wzrasta wraz z wielkością trzpienia Zmienny offset . Min 12 rozmiarów dla każdej opcji kąta szyjkowo-trzonowego. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Głowa metalowa o średnicy 28,32 mm w co najmniej w trzech długościach szyjki | szt. | 125 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Głowa ceramiczna o średnicy 28,32,36mm w co najmniej 3 długościach szyjki | szt. | 125 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Panewka bezcementowa z brzeżnym press-fitem pełna lub z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Śruby tytanowe, zatyczki do panewek press-fitowych | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Wkładka polietylenowa z PE wysokousieciowanego o wysokiej odporności mechanicznej, na oksydację i na wycieranie, bezokapowa i z okapem min. 10 stopni do głów 28,32,36,40,44 mm | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
| Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 04 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza cementowa stawu biodrowego pierwotna
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach od 6,25 do 17,50 , konus szyjki 12/14, dostępny w wersji lateralizowanej i standardowej | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm ze znacznikiem RTG, średnica wewnętrzna 32mm w wersji standard, zatrzaskowej i z 10-cio stopniowym okapem. | szt. | 35 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Głowa bipolarna o średnicy od 44mm do 62 mm ze skokiem co 1mm. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa w średnicy 28mm i 32 mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Korek polietylenowy do kanału | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Zestaw do płukania ciśnieniowego | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Cement kostny 40g | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 05 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 50%
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, bezcementowa, trzpień modularny
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) wykonany ze stopu tytanowego (cementowy lub bezcementowy) o przekroju heksagonalnym w długościach od 150 do 250mm i średnicach od 12 do 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni i 2 długościach: 32 i 42mm, posiadająca konus 12/14mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Część metaphyzjalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem w 2 długościach: 40 i 50mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Śruba łącząca w długościach od 40 do 125mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Część przedłużająca o długości 25mm wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem umożliwiająca odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Głowa w średnicy 28mm i 32 mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca zapewnia system rewizyjny oraz instrumentarium do systemu rewizyjnego (na okres od dnia poprzedzającego zabieg do dnia następującego po dniu zabiegu, z jednoczesnym obowiązkiem odbioru instrumentarium we własnym zakresie i na własny koszt. O planowanym terminie zabiegu zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać wykonawcę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. 2. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 06 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego anatomiczna pierwotna z systemem dwumobilnym
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień modularny, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, z wbudowaną antewersją, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia proksymalna stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem. Mocowany przynasadowo. Kąt szyjkowo-trzonowy 130 stopni. Stożek V40. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki. | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 mm w co najmniej trzech długościach szyjki. | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Panewki sferyczne lub hemisferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm (skok co 2 mm) w dwóch opcjach: panewka typu press-fit pełna lub z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu do głów 28, 32, 36, 40, 44 mm. | szt. | 80 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | System panewkowy dwumobilny kompatybilny z panewką pierwotną pressfitową otworową i pełną. Skład: Liner - CoCr min. 36 - 58 mm ID i ruchoma wkładka PE do linera do zastrzykiwanych wewnątrz głów. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Śruby tytanowe, ZATYCZKI. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Ostrze jednorazowe do używanego napędu. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Wkładka ceramiczna zintegrowana z osłoną tytanową do głów 28, 32, 36 mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 07 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza stawu kolanowego pierwotna
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Element udowy cementowy jednoosiowy (w osi A/P) w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego, z podniesioną przednią częścią zapobiegającą tzw. notchingowi, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Modularna, standardowa taca piszczelowa cementowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Element udowy bezcementowy jednoosiowy (w osi A/P) w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego, z podniesioną przednią częścią zapobiegającą tzw. notchingowi, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Modularna, standardowa taca piszczelowa bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach | szt. | 8 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Wkładka z polietylenu wykonana w technice sekwencyjnego wyżarzania i napromieniowywania X3 w 2 wersjach CR, PS o geometrii zapewniające poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm, W wersji PS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Rzepka polietylenowa min. 3 rozmiary | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Taca piszczelowa uniwersalna z możliwością dokręcenia: | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | -przedłużek cementowych | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | -bloczków uzupełniających 5 i 10 mm | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Cement z kolistyną i erytromycyną 40 g | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | System do próżniowego mieszania cementu | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | System do płukania pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem+końcówki do płukania | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 13 | Ostrze jednorazowe do używanego napędu | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
System kompatybilmy rewizyjny do protezy stawu kolanowego jednoosiowego
| 14 | Element udowy | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 15 | Element piszczelowy | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 16 | Trzpień udowy | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 17 | Trzpień piszczelowy z możliwością ustawienia położenia względem tacy piszczelowej | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 18 | Podkładki do elementu udowego dystalne i tylne | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 19 | Podkładki do elementu piszczelowego boczne i przyśrodkowe | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 20 | Wkładka polietylenowa | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 21 | Offset mimośrodowy do uda | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 22 | Offset mimośrodowy do piszczeli | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 23 | Przedłużki do trzpieni | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. Wykonawca zapewnia system kompatybilny rewizyjny oraz instrumentarium do systemu rewizyjnego (na okres od dnia poprzedzającego zabieg do dnia następującego po dniu zabiegu, z jednoczesnym obowiązkiem odbioru instrumentarium we własnym zakresie i na własny koszt. O planowanym terminie zabiegu zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać wykonawcę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 08 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Endoproteza cementowa stawu kolanowego
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Trzpień tytanowy piszczelowy o długości 100mm w średnicach od 10 do 24mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Podkładki tytanowe piszczelowe połowicze o grubości 10 i 15mm. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Cement z antybiotykiem 1x40 g | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Jednorazowe końcówki do pulsacyjnego oczyszczania kości | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | System do próżniowego mieszania cementu | szt. | 65 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 09 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 50%
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana
33183200-8
Zamawiający w zakresie niniejszego zadania wymaga złożenia oferty na jeden z poniżej wymienionych zestawów (I - poz. 1-10 lub II - poz. 1-10 lub III - poz. 1-6).
I | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Element udowy min. 4 rozmiary | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Element piszczelowy min. 4 rozmiary | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładka piszczelowa 10, 13, 16, 20 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Bloczek udowy 10 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Podkładka piszczelowa 5, 10 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Przydłużka min. 10 - 23 mm co 1 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Offset 4 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Element rotacyjny | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Oś rotacyjna | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Zestaw (1 bumper, 1 kołnierz, 2 zatyczki) | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca zapewnia system rewizyjny oraz instrumentarium do systemu rewizyjnego (na okres od dnia poprzedzającego zabieg do dnia następującego po dniu zabiegu, z jednoczesnym obowiązkiem odbioru instrumentarium we własnym zakresie i na własny koszt. O planowanym terminie zabiegu zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać wykonawcę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
II | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana
| 1 | Element udowy anatomiczny odtwarzający powierzchnię stawową w minimum 3 rozmiarach, z możliwością zastosowania podkładek wyrównujących ubytki kostne i trzpieni udowych cementowych i bezcementowych, możliwość zastosowania powłoki hypoalergicznej. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Zamek metalowy wykonany z CoCrMo. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Trzpienie udowe bezcementowe tytanowe w długościach 160, 200, 240 mm, w grubościach 12,14,16,18mm, cementowane z CoCrMo w długościach 160, 200, 240mm w grubościach 11,13,15,17mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Podkładki udowe tytanowe w grubościach 5 i 10 mm dla każdego rozmiaru. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Element piszczelowy cementowy lub bezcementowy w 4 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni i podkładek wyrównujących ubytki kostne w piszczeli, elementy pokryte srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Podkładki piszczelowe tytanowe w grubościach 5,10,15, 20, 25, 35, 50 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Śruba do podkładek udowych 5 i 10 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Śruba do trzpienia piszczelowego standard | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Trzpienie piszczelowe bezcementowe tytanowe w długościach 120, 160, 200 mm, w grubościach 12,14,16,18mm, cementowane z CoCrMo w długościach 120,160, 200mm w grubościach 11,13, 15mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Wkładka polietylenowa o jednej grubości w 4 rozmiarach . | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca zapewnia system rewizyjny oraz instrumentarium do systemu rewizyjnego (na okres od dnia poprzedzającego zabieg do dnia następującego po dniu zabiegu, z jednoczesnym obowiązkiem odbioru instrumentarium we własnym zakresie i na własny koszt. O planowanym terminie zabiegu zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać wykonawcę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
III | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Komponent udowy anatomiczny lewy/prawy wykonany ze stopu CoCrMo dostępny, w co najmniej 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu CoCrMo dostępny, w co najmniej 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. Wkładka polietylenowa w co najmniej 3 rozmiarach. Endoproteza posiada opcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach ( od 95 mm do 160 mm), oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 Średnicach ( 12, 14, 16, 18, 20 mm) i 4 długościach 9 od( od 95 mm do 200mm ). Możliwość zastosowania do komponentu tacy piszczelowej, trzpienia offsetowego 3,75 mm. System umożliwia zastosowanie podkładek augmentacyjnych (przykręcanych) wykonanych ze stopu CoCrMo, zarówno dla komponentu udowego jak i piszczelowego, podkładki udowe dystalne o grubościach 5, 10, 15 mm, posteriori w grubościach 5, 10 mm. Podkładki piszczelowe o grubości 5,10, 15 mm ( przy grubości 15 mm anatomiczne lewe/prawe). W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych.
| 1 | komponent udowy modularny | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | taca piszczelowa modularna | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | wkład polietylenowy z zaciskiem | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | trzpień bezcementowy | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | podkładki udowe, piszcelowe | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | trzpień offsetowy | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca zapewnia system rewizyjny oraz instrumentarium do systemu rewizyjnego (na okres od dnia poprzedzającego zabieg do dnia następującego po dniu zabiegu, z jednoczesnym obowiązkiem odbioru instrumentarium we własnym zakresie i na własny koszt. O planowanym terminie zabiegu zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać wykonawcę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 10 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
ACL z dociąganą pętlą
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 x 14 mm z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie, jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem ß - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Podkładka tytanowa o wymiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą, jak i pętlą dociąganą. | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 11 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
Implanty i narzędzia do rekonstrukcji ścięgien w stawie barkowym
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
Implanty i narzędzia do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego w stawie barkowym
| 1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm i 6,5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz jednorazowy aplikator. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Kotwica biowchłanialna samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm i 6,5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Kotwica biowchłanialna, wbijana o średnicy 2.9 mm zaopatrzona w 1 bądź 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowy, plecione oraz w jednorazowy aplikator. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w gorę, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Kaniule jednorazowe sztywne lub giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm i długościach od 90mm do 45mm. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 12 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
Zestawy do szycia łąkotki
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewni narzędzie wielorazowe do obcinania nici.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 13 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Wielorazowe ostrza do shawera
33169000-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Wielorazowe ostrze shavera do chrząstki, tkanek miękkich w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Wielorazowe agresywne ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych o kształcie walcowatym, rowkowanym (średnica 4,5 mm i dłogości 13 cm) i ostrze do tkanki kostnej w kształcie kulki z rowkami (średnica 3,5mm; 4,5mm i 5,5mm i długości 13cm). Zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca zapewnia rękojeść shavera wraz z konsolą sterującą (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy).
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 14 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Elektrody i rękojeść do diatermii
33169000-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Elektroda ablacyjna -110mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2mm zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie | szt. | 60 |  | 0 | 0
| 2 | Elektroda- nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej - pakowane pojedynczo, sterylnie | szt. | 20 |  | 0 | 0
| 3 | Rękojeść do diatermii z wyjściem typu amerykańskiego oferowanych elektrod | szt. | 20 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 15 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
Gwoździe, druty i groty
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Gwóźdź Kirschnera - trójgraniec 1,0 – 3,0 mm, dł. 150 - 300 mm | szt. | 1600 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Grot Steinmanna 3,0 - 5,0 mm, dł. 100 - 250 mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Drut do cerklarzu 0,8 - 2,0 mm x 10 mb | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 16 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Płytki
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
Płytki blokowane, tytanowe - otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
| 1 | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa . Wąska lub szeroka, prawa i lewa. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość wykonania kompresji. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Płytka kształtowa blokowana X i Y do korekcji pierwszej kości śródstopia. Wersja lewa i prawa | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Wkręt blokowany, tytanowy, samo gwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-40mm | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Wkręt blokowany, kobaltowy, samo gwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,4mm, L= 10-40mm | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Wkręt korowy, tytanowy, samo-gwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,7mm, L= 10-40mm. | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Płytka prosta, rekonstrukcyjna, blokowana. Od 4 do 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. | szt. | 12 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie płytki z kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. W części nasadowej min 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. W części nasadowej min 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 13 | Płytka anatomiczna, blokowana obojczykowa "S" 3 - 8 otworów lub trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. Wersja prawa i lewa. | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 14 | Płytka kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 15 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym min. 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 16 | Płytka kształtowana, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej, Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wileokierunkowym nastawieniu | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 17 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Blokowana w wersji prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 18 | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki max 2mm, szerokość max 13mm. Ilość otworów z gwintem walcowym od 4 do 10. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 19 | Płytka prosta, tytanowa 1/3 rurki pod wkręty korowe Ø 3,5 mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 20 | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum 13 otworów blokowanych. Płytka z zaczepami lub bez zaczepów | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 21 | Wkręt blokowany, samogwintujący, tytanowy, Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, L= 10 – 90 mm. | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 22 | Wkręt korowy tytanowy, Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, L= 10 – 90 mm. | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 23 | Płytka prosta, szeroka, blokowana z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 16 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 24 | Płytka anatomiczna boczna do dalszej nasady kości udowej od 4 do 10 otworów blokowanych lub do bliższej nasady kości piszczelowej od 3 do 8 otworów blokowanych. Wersja prawa i lewa. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 25 | Płyta anatomiczna blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej prawa/lewa. W części nasadowej min 3 otory wielokierunkowe | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 26 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 5,0 mm, L= 16 – 90mm | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 27 | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5mm, L= 20- 90 mm | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 28 | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy,samowiercący i samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 7,3mm, L= 50- 105 mm. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 29 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna, wersja prawa i lewa | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 30 | Podkładka stalowa lub tytanowa dwu-otworowa 10-11mm grubość 1,2-1,5 mm, średnica otworów 2,2-2,5mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 31 | Płytka kształtowa , blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej „T”. W części trzonowej od 4 do 8 otworów pod wkręty blokowane 3,5 mm. Wersja prawa i lewa | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 32 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej – tylna w części trzonowej 4 lub 6 otworów pod wrety blokowane 3,5mm | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 33 | wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wkonany ze stopu tytanu- typu Herber z dniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm, Ø 2,5/3,2 mm, Ø 3,0/4,0, Ø 4,0/5,0 mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 34 | podkładka stalowa lub tytanowa wielootworowa | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 35 | Podkładka pod wkręt stalowa lub tytanowa | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 36 | Wkręt oporowy lub zaślepiający do w/w płytek | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 37 | Płytka anatomiczna, piszczelowa bliższa, przyśrodkowa od 4 do 10 otworów pod wkręty blokowane 5,0 mm. Wersja prawa i lewa. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 38 | Modułowy implant do zespolenia głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w min. 3 rozmiarach. Moduł połączony na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym ± 15°. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
Płytki rekonstrukcyjne do zespolenia miednicy
| 39 | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 3-16. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 40 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R108 , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 4-16 , L- 72mm - 208mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 41 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 4-18 , L- 59mm - 185mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 42 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 4-18 , L- 59mm - 185mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 43 | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy lewa i prawa , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 10-16 , L- 123mm - 181mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 44 | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 10-16 , L- 123mm - 181mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 45 | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, L= 12 – 80 mm. | szt. | 240 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 46 | Wkręt korowy Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, L= 12 – 80 mm. | szt. | 240 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 47 | Płyta do stabilizacji spojenia łonowego pod wkręty blokujące 3,5 mm. Gwintowane otwory w płycie ustawione kątowo odzwieciedlające anatomiczne nachylenie gałęzi spojenia łonowego. Płyta w wersji 4 i 6 otworowej z mostami o długości odpowiednio 18 mmi 25 mm | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 48 | Płytka rekonstrukcyjna wielopłaszczyznowa do stabilizacji złamań zarówno przedniej jak i tylnej kolumny talerza biodrowego oraz złamań poprzecznych. Minimum 12 otworów gwintowanych pod wkręty 3,5 mm w części grzbietowej. W części talerzowej co najmniej 4 otwory połączone mostkami. Weresja prawa/lewa | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 49 | Stabilizator miednicy przeznaczony do unieruchomienia tylnej części miednicy w wyższym i niższym, tylnym obszarze kolca biodrowego przy złamaniach kości krzyżowej oraz złamania z przemieszczeniem stawu krzyżowo-biodrowego. Zestaw zapewniający obustronną kompresję z możliwością zastosowania podkładek lub płytek w celu zmniejszenia nacisków na kość. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 50 | Wkręt korowy Ø 4,5 mm z gniazdem typu torks, L= 16 – 80 mm. | szt. | 240 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
Płytka klinowa do osteotomii podkolanowej
| 51 | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej.wersja lewa/prawa Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 52 | Wkręt blokowany, gąbczasty do w/w płytki | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 53 | Wkręt blokowany do w/w płytki | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
Płytka biodrowo-kłykciowa DHS/DCS
| 54 | Śruba zespalająca - średn. 12,5-16,0 mm, długość gwintu 18/27 mm, L= 60-130mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 55 | Płyta ustalająca DHS/DCS samo-dociskowa - część szyjkowa 25/38 mm; standardowe długości płyt DHS od 68 mm dla płyty 2-otworowej do 356 mm dla płyty 20-otworowej, kąt szyjkowy w przedziale 130°-150° ze skokiem co 5°; długości płyt DCS od 86 mm dla płyty 4-otworowej do 342 mm dla płyty 20-otworowej. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 56 | Śruba kompresyjna | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 57 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 4,5mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 17 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Gwoździe śródszpikowe - tytanowe
33183100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm, kąt szyjkowo – trzonowy (125º - 135º). Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym. Możliwość blokowania statycznego i dynamicznego na obwodzie | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Pin antyrotacyjny tytanowy, kaniulowany z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 5,0 mm L = 80 – 110 mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Śruba zespalająca lub zespalająca teleskopowa tytanowa, kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 mm L = 80–120 mm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Śruba zaślepiająca M8 i M12 lub kompresyjna i ustalająca M6, tytanowa | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Wkręt blokujący dalszy, tytanowy Ø 5,0 lub 5,5mm, L = 35 – 70 mm | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - tytanowy: Długi - blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm, średnica d=10÷12mm. Krótki - blokowany, kaniulowany. Długość L=180÷200mm, średnica d=10÷12mm. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość L=285-390mm, średnica d=8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4°. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Wkręt tytanowy blokujący bliższy lub dalszy do w/w gwoździ Ø 4,0 - 5,5 mm, z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | Śruba tytanowa zaślepiająca, kaniulowana, pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa lub kompresyjna do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | Wkręt tytanowy rekonstrukcyjny, kaniulowany Ø 7,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 45 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 13 | Wkręt tytanowy blokujący Ø 6,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 14 | Nakrętka do wkręta blokującego Ø 6,5 mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 15 | Zestaw blokujący Ø 6,5 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 16 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny,kaniulowany, tytanowy 180-300mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 17 | Wkręty blokujące samogwintujące, tytanowe Ø 3,0; 4,0; 4,5 mm . Kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 18 | Śruba zaślepiająca M6 kaniulowana pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa lub kompresyjna | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 19 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej - tytanowy: Długość L=180÷260mm (ze skokiem co 20 mm), średnica d=4÷5mm w wersji litej. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 20 | Wkręt blokujący tytanowy Ø 2,7 mm lub Ø 1,5/ 2,7mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 21 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna M4 tytanowa | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 22 | Rozwiertak szpikowy giętki czołowy Ø 6,0 - 15,0mm | szt. | 8 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 18 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 50%
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego
33183200-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień rewizyjny, prosty, kołnierzowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 155, 175, 200 i 250mm i 3 grubościach 10, 12 i 14mm, konus 12/14. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Głowa w średnicy 28mm i 32 mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm ze znacznikiem RTG, średnica wewnętrzna 32mm w wersji standard, zatrzaskowej i z 10-cio stopniowym okapem. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Cement kostny 40g | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 19 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 70%
Płyty
33183100-7
Zamawiający w zakresie niniejszego zadania wymaga złożenia oferty na jeden z poniżej wymienionych zestawów (I - poz. 1-16 lub II - poz. 1-13).
I | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, lewa, 4 otwory, długość 112 mm, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, prawa, 6 otworów, długość 142 mm, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Śruba blokująca VA Stardrive # 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 mm, stal nierdzewna | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Śruba korowa # 3.5 mm, samogwintująca, długość 16 mm, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Śruba korowa # 2.7 mm, samogwintująca, długość 10 mm, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Śruba blokująca VA Stardrive # 2.7 mm (łeb 2.4), samogwintująca, długość 20 mm, stal nierdzewna | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Płytka VA-LCP 3.5 do nasady bliższej kości piszczelowej, mała, prawa, 4 otwory, długość 87 mm, stal nierdzewna | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Śruba blokująca VA Stardrive # 3.5 mm, samogwintująca, długość 12 mm, stal nierdzewna | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Śruba korowa # 3.5 mm, samogwintująca, długość 16 mm, stal nierdzewna | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Płyta VA-LCP 2.4 dwukolumnowa, do dalszej nasady kości promien., dłoniowa, lewa, trzon 4 otwory, głowa 6 otworów, długość 66 mm, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | Śruba blokująca VA Stardrive # 2.4 mm, samogwintująca, długość 30 mm, stal nierdzewna | szt. | 80 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | Śruba korowa Stardrive # 2.4 mm, samogwintująca, długość 30 mm, stal nierdzewna | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 13 | Płytka kłykciowa VA-LCP 4.5/5.0, prawa, 8 otworów, długość 195 mm, stal nierdzewna | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 14 | Śruba blokująca VA Stardrive # 5.0 mm, samogwintująca, długość 50 mm, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 15 | Śruba kaniulowana blokująca VA # 5.0 mm, długość 80 mm, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 16 | Śruba korowa # 4.5 mm, samogwintująca, długość 40 mm, stal nierdzewna | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
II | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego; Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego lub stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm.; Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 80 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm.; Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm rosnąco co 36 mm od 130 mm do 310 mm i co 33 mm od 310 mm do 343mm . W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 13 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego; Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2