## zadania
Załącznik nr 2 do SIWZ 12/2018
Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być zmieniane według uznania Wykonawcy za wyjątkiem zadania 07 w którym zamawiający określa dopuszczalne ilości w kolumnie Opis przedmiotu zamówienia) - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SIWZ.
Wszystkie oferowane wyroby medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
|  | Zadanie nr 01 | 12 miesięcy
Igły do hemodializ z opatrunkiem
33141324-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Igła żylna do hemodializy 15/16/17G sterylizowana promieniami Gamma. Długość drenu 150 mm, długość ostrza 20/25/32 mm, na drenie plastikowe zaciski koloru niebieskiego na igle żylnej, na końcu drenu wkręcany korek. | szt. | 9300 | 1 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Igła tętnicza do hemodializy 15/16/17G sterylizowana promieniami Gamma. Długość drenu 150 mm, na drenie plastikowe zaciski koloru czerwonego na igle tętniczej, ostrze z oczkiem, długość ostrza 20/25/32 mm ,miękkie i gładkie kolorowe obrotowe skrzydełka tzw. Motylek. | szt. | 9300 | 1 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Opatrunek ze spongostanem typu „Pushban" wymiar opatrunku 30x72 mm stosowany w hemodializie. Opatrunek wolny od lateksu. | szt. | 18600 | 1 | 18600 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 02 | 12 miesięcy
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 170 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,7 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 4800 | 1 | 4800 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 03 | 12 miesięcy
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 170 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową,wysokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,7 m² (+/- 10 %). | szt. | 4500 | 1 | 4500 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 04 | 12 miesięcy
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 150 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,5 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 05 | 12 miesięcy
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 130 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,3 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 06 | 12 miesięcy
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 190 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,9 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 07 | 12 miesięcy
Roztwory do dializy
33692800-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Składnik kwaśny w opakowaniach 5 - 6 litrów o składzie: - Na (sód) -135-145 mmol/l - K (potas)-1,0 ;2,0 ;3,0; 4,0 mmol/l - Ca (wapń) -1,25 ;1,5 ; 1,75 mmol/l - Kwas octowy - 0,3 mmol/l - Kwas cytrynowy - 0,8 mmol/l - Glukoza - 1g/l Ilość zamawiana przez Zamawiającego w zależności od potrzeb (stanu klinicznego pacjentów) | litr | 53000 | 5 | 10600 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Składnik zasadowy w opakowaniach 5 - 6 litrów o składzie - 8,4 Bicarbonat | litr | 15000 | 5 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 08 | 12 miesięcy
Linie krwi i igły do hemodializ
33181520-3
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Linie krwi tętniczej i żylnej do hemodializy. Pakowane w kompletach z workiem zbiorczym. Zacisk na linii tętniczej i żylnej. Bolus na linii żylnej i tętniczej, jeziorko żylne – 22 mm. Jeziorko żylne posiada 2 porty do podawania płynów infuzyjnych lub leków oraz 1 port odpowietrzający. Linie są wyposażone w zacisk na linii przy złączu z igłą dializacyjną , układ zawirowujący , umożliwiający wychwytywanie pęcherzyków powietrza w jeziorku żylnym, port z membraną do podawania leków za dializatorem. Długośc linii żylnej min. 342 cm , długośc linii tętniczej max 400 cm. Opakowanie typu folia – papier z nadrukowaną instrukcją obsługi , datą ważności , numerem serii, nr katalogowy/ ref. Rodzaj sterylizacji. Linie przeznaczone do aparatów Fresenius. Linie bez zawartości ftalanów. | szt. | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 09 | do 08.08.2019r.
Zestawy diagnostyczne
33141625-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Test emulacyjny typu 6 dedykowany do kontroli procesu sterylizacji o czasie ekspozycji 7 min/134st Coraz 20 min 121st.C w postaci paska z przesuwną substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD. | szt. | 2000 | 1000 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Test biologiczny do sterylizacji parą wodną-fiolkowy do szybkiego odczytu w ciągu 3-5 godz. , 106. Testy kompatybilne z autoczytnikiem SMART-WELL do inkubowania wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 | 100 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Test biologiczny do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu-fiolkowy. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika | szt. | 100 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nietoksyczny wskaźnik zintegrowany spełniający wymogi typu. 5 wg ISO 11140-1 do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu. | szt. | 100 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Nietoksyczny wieloparametrowy wskaźnik dla sterylizacji 100% tlenkiem etylenu typu 4 ISO 11140-1 | szt. | 3500 | 500 | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodnie z ISO15883. Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy przyrząd do mocowania testu . | szt. | 1600 | 100 | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Test do wykrywania pozostałości białkowych znajdujących się na powierzchniach. Test nie wymaga zastosowania czytnika. Składa się z tamponu do pobierania wymazu oraz pożywki, która przed użyciem ma bezbarwny kolor. Po przeprowadzeniu badania w przypadku wykrycia zanieczyszczeń pożywka zmieni zabarwienie na ciemny kolor. | szt. | 160 | 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Silikonowe zabezpieczenia na narzędzia od 1,5mm do 25,4 mm | szt. | 2500 | 100 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna o wymiarze 25 mm | m.b. | 1650 | 55 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika do zamykania pakietów o wymiarze 25 mm | m.b. | 6600 | 55 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Przyrząd testowy PCD w kształcie tuby wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoka polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testem Biovie-Dick testami typu V i VI oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Zgodny z normami ISO 11140, ANSI/AAMSIST79:2006, AAMIST8:2008 | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Test Bovie-Dick 3,5 min 134 st. c w postaci paska testowego, odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem PCD. | op | 600 | 100 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Opisywanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej procesu sterylizacji
| 13 | Metkownica alfanumeryczna ,trzyrzędowa , 12 znaków w wierszu , do metek podwójnie przylepnych do oznaczania pakietów i dokumentacji procesu sterylizacji | szt. | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Etykiety z laminatu wielokrotnego użytku w formie zawieszek do koszy narzędziowych -etykiety do kontenerów | szt. | 250 | 250 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Etykiety trzyrzędowe podwójnie przylepne do metkownicy , ze wskaźnikiem kl. A kompatybilne z metkownicą (L.p.13) | rolka | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Koperty do archiwizacji dokumentacji dotyczącej procesu sterylizacji | szt. | 360 | 1 | 360 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy wykonany w technologii papier folia zawierający miejsce do udokumentowania przeprowadzonej kontroli zgrzewu | szt. | 1000 | 250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Wartość Vat : | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Producent
1 | 8
2 | 8
|  | Zadanie nr 10 | do 08.08.2019r.
Plastry
33141112-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, ząbkowane krawędzie, pokryty równomiernie na całej powierzchni klejem akrylowym bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, ząbkowane krawędzie, pokryty równomiernie na całej powierzchni klejem akrylowym bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 320 | 1 | 320 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 3200 | 1 | 3200 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Plaster opatrunkowy włókninowy, hypoalergiczny, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach. | 6 cm x 1m | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Przylepiec opatrunkowy na półelastycznej białej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej na rolce. | 5 cm x 10 m | szt. | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Przylepiec opatrunkowy na półelastycznej białej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce. | 10 cm x 10 m | szt. | 160 | 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | wartość VAT: | 0
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)