## formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ 13/2018
Formularz cenowy - lista obiektów zamawiającego
Załącznik nr 2 do SIWZ 09/2014
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Nr sprawy 13/2018
UWAGA! W celu wyliczenia ceny oferty należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena jednostkowa netto, - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie.
Ilość energii | Cena | Stawka | Wartość | Cena | Wartość | Wartość
elektrycznej | jednostkowa | VAT | VAT | jednostkowa | oferty | oferty
[MWh] | netto | [%] | ( 2 x 3 ) | brutto | netto | brutto
| [zł/MWh] |  | [zł/MWh] | ( 2 + 4 ) | ( 1 x 2 ) | ( 1 x 5 )
|  |  |  | [zł/MWh] | [zł/MWh] | [zł/MWh]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Punkty odbioru energii elektrycznej – w rozdzielni głównej usytuowanej na posesji Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II 11-200 Bartoszyce przy ul. Wyszyńskiego 11:
a) sekcja zasilająca 1 w rozdzielni NN – szyny zasilające po stronie NN transformatora 1 o mocy 630 kVA; 15 kV/0,4 kV, moc umowna 220 kW
b) sekcja zasilająca 2 w rozdzielni NN – szyny zasilające po stronie NN transformatora 2 o mocy 630 kVA; 15 kV/0,4 kV, moc umowna 150 kW
Odbiorca zalicza się do grupy przyłączeniowej IV.
Pomiar pobieranej mocy i energii odbywa się na napięciu 15 kV.
Układ pomiarowo – rozliczeniowy pośredni składa się m. in. z:
a) przekładniki prądowe o przekładni 20/5
b) przekładniki napięciowe o przekładni 15/0,1
c) liczniki pomiaru pobranej energii
Grupa taryfowa C23
Szczyt przedpołudniowy
634.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Szczyt popołudniowy
276.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pozostałe godziny doby
1431.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. Punkt odbioru energii elektrycznej – zaciski złącza elektrycznego (kablowego) ZK-3 Nr 1, znajdującego się na elewacji budynku 11-220 Górowo Iławeckie ul. Sikorskiego 19.
Odbiorca zalicza się do grupy przyłączeniowej V.
Zasilanie w układzie 3 – fazowym, moc przyłączeniowa 15 kW, przy zabezpieczeniu 25 A.
Pomiar energii czynnej bezpośredni przy napięciu 3 – faz. 400/230 V
Grupa taryfowa C12A
Szczyt
6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pozaszczyt
16.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. Punkt odbioru energii elektrycznej – zaciski złącza elektrycznego (napowietrznego) w budynku 11-230 Bisztynek ul. Konopnickiej 1 (pomieszczenia zajmowane przez zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego – Bisztynek ul. Konopnickiej 1/2)
Odbiorca zalicza się do grupy przyłączeniowej V.
Zasilanie w układzie 1-fazowym, moc przyłączeniowa 4 kW, przy zabezpieczeniu 20 A
Pomiar energii czynnej bezpośredni przy napięciu 1-faz. 230 V.
Grupa taryfowa C12A
Szczyt
8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pozaszczyt
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Punkt odbioru energii elektrycznej – zaciski złącza elektrycznego (kablowego) ZK-2, znajdującego się na terenie Ośrodka Wczasowego Służby Zdrowia 11-300 Wilimy, gmina Biskupiec-obręb geodezyjny Wilimy 1, działka nr 193.
Odbiorca zalicza się do grupy przyłączeniowej IV.
Zasilanie w układzie 3-fazowym, moc przyłączeniowa 102 kW.
Pomiar energii czynnej półpośredni przy napięciu 3-faz. 400/230 V, za pośrednictwem przekładników prądowych o przekładni 200/5A/A.
Grupa taryfowa C23
Szczyt przedpołudniowy
9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Szczyt popołudniowy
5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pozostałe godziny doby
33.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | wartość VAT: | 0
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)