## zadania
Załącznik nr 2 do SIWZ 02/2019
Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia
|  | Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych. | Nr sprawy: 02/2019
UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być zmieniane według uznania Wykonawcy), - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SIWZ.
Zadanie nr 1
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 2/0 ,podwiązka, dł. 150cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 2/0 ( 76 mm) 1/2 koła igła okragła dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 6/0 (17 mm) 1/2 koła igła okragła dł 75 cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 5/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła dł 75cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 4/0 (20mm) 1/2 koła igła okrągła dł 75cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 3/0 (26mm) 1/2 koła okrągła dł 75cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 2/0 (26mm) 1/2 koła okrągła dł 75cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 1/0 (26mm) 1/2 koła okrągła 75cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 1 (26 mm,) 5/8 koła, igła pogrubiona okrągła 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 3/0 (20mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł. 75 cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 1 (37 mm), 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 2 (37mm), igła pogrubiona, 1/2 koła, okrągła, dł. 75 cm | szt. | 144 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 56-70 dni. Nr 1 ( 65 mm), 1/2 koła, igła okrągła, dł. 90 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 2
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 4/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1 (27mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 3/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 2/0(26mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1/0 (26mm) 1/2 koła igła okrągła 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1/0 (37mm) 1/2 igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1 (37mm) koła igła okrągła 90cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 3
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (26 mm) dł. 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) 30 mm, dł 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm) dł. 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm) dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm), dł 75 cm | szt. | 300 | 12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75 cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1, ½ koła, igła okrągła mocna (pogrubiona) (40 mm) dł. 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (48 mm) dł. 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (50 mm) dł. 90 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ½ koła, igła okrągła, mocna(pogrubiona)(76 mm) dł. 75 cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna(pogrubiona) (65 mm) dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ⅜ koła, igła pojedyncza odwrotnie tnąca (26 mm) dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0 powiazka, 2 nitki x 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0 podwiązka, 3 nitki x 45 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0 1/2 koła, igła okrągła mocna,pogubiona (22mm) dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0 1/2 koła, igła okrągła mocna,pogubiona (22mm) dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 4
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1 (37mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1/0 (30mm) 1/2 koła igła okrągła 75 cm | szt. | 216 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2/0 (30mm) 1/2 kola igła okrągła 75 cm | szt. | 216 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr1 (22 mm) 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, 75 cm | szt. | 216 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr1 (48 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2/0 (26 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1/0 (26 mm 1/2 koła, igła okrągła mocna, dł 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 (26 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 (37 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2/0 3 x 45 cm podwiązki | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 podwiązka dł 180 cm na rolce | szt. | 30 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 5
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr 5/0 (13mm), 1/2 koła, igła okrągła 75cm, podwójna | szt. | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr 6/0 (13mm), 1/2 koła, igła okrągła z tnącym ostrzem, przyostrzona 60cm, podwójna | szt. | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr7/0 (10mm), 3/8 koła, igła okrągła z tnącym ostrzem, przyostrzona 60cm, podwójna | szt. | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr 2/0 (60mm), igła odwrotnie tnąca, prosta 75cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Siatki do zaopatrywania przepuklin pachwinowych ,polipropylenowa z przędzy multifilamentowej ( miękka). Rozmiar 6x11(+/-1 cm) | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Siatki do zaopatrywania przepuklin pachwinowych ,polipropylenowa z przędzy multifilamentowej ( miękka). Rozmiar 8x13(+/-1 cm) | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Każda siatka powinna być zapakowana w opakowanie podwójne: papierowo- foliowe i kartonowe (sztywne opakowanie zewnętrzne)bez złożenia powodującego trwałe zagięcia siatki(nie mogą być dostarczane luzem lub w kopercie), powinna być zaopatrzona w etykietkę samoprzylepną, umożliwiającą wklejenie jej do protokołu operacji (ref. LOT , data ważności , metoda sterylizacji itp.),oraz informację o sposobie użycia dla użytkownika w języku polskim.
Zadanie nr 6
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 4/0 (17 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 3/0 (17mm) 1/2 koła, igła okrągła,75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 3/0 (22 mm), 1/2 koła, igła okrągła dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 2/0 (37mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 180 | 12 | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 1/0 (40 mm), 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona (mocna), dł. 90 cm | szt. | 300 | 12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 1 (48 mm) 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, dł 90 cm | szt. | 300 | 12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 7
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 5/0 (16 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 600 | 10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 4/0 (19 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 800 | 10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (19 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 800 | 10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (24 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 800 | 10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (24 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 800 | 10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (30 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 800 | 10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 2/0 (30 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 600 | 10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 2/0 (35 mm) 3/8 kola, dł 75 cm | szt. | 600 | 10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 8
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Specjalny zestaw szewny zapobiegajacy rozejściu się ran pooperacyjnych typu "Ventrofil" (nić stalowa) 4x 90 cm, śr. 1,3 mm | szt. | 48 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 9
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Zszywacz do skóry typu "Manipler AZ" umożliwiajacy szybkie zamknięcie rany z przeznaczeniem do wszelkich zabiegów chirurgicznych. Zapewnia bezpieczeństwo zamykania ran, zmniejszając ryzyko wystąpienia ewentualnych komplikacji po zabiegu. | szt. | 90 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 10
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,08-0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11-12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami:- taśma w plastikowej osłonce | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca na czas trwania umowy użycza 2 szt. narzędzi do zakładania taśmy, wykonanych ze stali chirurgicznej, wielokrotnego użytku, spiralne, do metody przezzasłonowej techniką od zewnątrz do środka „out-in” lub odwrotnie „in-out”, prawe + lewe Każda taśma powinna być zapakowana w opakowanie podwójne: papierowo- foliowe i kartonowe (sztywne opakowanie zewnętrzne)bez złożenia powodującego trwałe zagięcia taśmy(nie mogą być dostarczane luzem lub w kopercie), powinna być zaopatrzona w etykietkę samoprzylepną, umożliwiającą wklejenie jej do protokołu operacji (ref., data ważności itp.),oraz informację o sposobie użycia dla użytkownika w języku polskim.
Zadanie nr 11
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27. Balon wypełniany solą fizjologiczną. Brak wymogu dodawania błękitu metylowego do roztworu soli fizjologicznej. Balon nie wymaga wprowadzenia środka nawilżającego pod osłonę balonu przed jego wprowadzeniem do żołądka. Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 do 700 cm3.. Balon wykonany z 7-warstwowego silikonu medycznego - nie zawiera latexu. Kształt po napełnieniu: kula. Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający metalowych elementów. Balon po napełnieniu nie posiada elementów konstrukcyjnych penetrujących do jego wnętrza na głębokość większą niż 2 cm ani nie posiada elementów wystających na zewnątrz balonu. Zawór widoczny w badaniu RTG pozwalający na detekcję jego położenia w przypadku spontanicznego opróżnienia. Maksymalny czas implantacji balonu: 6 miesięcy. Silikonowy cewnik zakładający balonu o średnicy zewnętrznej 6,5mm wyposażony w: znaczniki długości, metalowy prowadnik usztywniający, przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock. Bezpieczeństwo stosowania potwierdzone certyfikatem F.D.A. Minimum 15 letnie doświadczenie kliniczne produktu. Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty produkcji. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Zestaw narzędzi, w skład którego wchodzą: jednorazowy endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrzżołądkowego i usunięcia wypełniającego do rozstworu soli za pomocą standardowego odsysacza oraz jednorazowe kleszczyki endoskopowe dedykowane do usunięcia z żołądka opróżnionego balonu wewnątrzżołądkowego. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 12
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku ośrednicy trzonu 10 mm. Trzon wykonanyz poliwęglanu , worek z matriału odpornego na rozerwania i pęknięcia- ripstop nylon ( wytrzymałość na rozerwanie min. 0,78 kg/cm2), wielkość otworu od 5,5 do 6,5 cm. Długość robocza 35-37 cm. Pojemność od 150 ml do 270 ml. | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12 mm. Trzon wykonany z poliwęglanu , worek z matriału odpornego na rozerwania i pęknięcia- ripstop nylon ( wytrzymałość na rozerwanie min. 0,38 kg/cm2). Długość robocza min. 45 cm. Pojemność od 1000 ml do 1200 ml. | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 13
Igły medyczne
33141320-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Igły do wykonywania odmy otrzewnowej dł. 120 mm, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające przezroczysty uchwyt z kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa . Uchwyt nie może być gładki aby nie powodować ślizgania się rękawicy operatora. | szt. | 220 | 1 | 220 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Igły do wykonywania odmy otrzewnowej dł. 150 mm, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające przezroczysty uchwyt z kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa. Uchwyt nie może być gładki aby nie powodować ślizgania się rękawicy operatora. | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Klipsy tytanowe pojedyncze Medium-Large do wielorazowej klipsownicy. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie na czas trwania umowy dwie wielorazowe klipsownice. | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 14
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych , długość 37 cm średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem , przewodem , trzon obracany o 350 stopni, zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3 mm, długość cięcia 18,5 mm. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD | szt. | 36 | 1 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni ,średnica ramienia 13,5 mm , szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelnienia 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizujacymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony (w rozmiarze 28 mm, 31 mm, 33 mm), posiadający tytanowe zszywki o wysokości od 4,8 mm do 5,0 mm przed zespoleniem, zamykające tkanki na wysokości do 2 mm, wytwarzające zespolenie okrężne. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Elektroda wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm. z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm. Łącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 15
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku, szew w postaci dwóch okrężnych linii tyanowych zszywek. Zszywka binaterialnie spłaszczona. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkankę, tworząc zespolenie okrężne. Głowica niskoprofilowa składa się po wystrzeleniu staplera i pozwala na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu. Długość trzonu: min 22 cm. Wymiary otwartej zszywki od 4,8 mm do 5,0 mm. Po zmknięciu: od 1,0 mm do 2,5 mm. Liczba zszywek min. 28. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 16
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Ładunek jednorazowego użytku 55 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku. Wykonuje szew w postaci podwójnej lini tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie . Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery " B" wysokość zszywki zamknięterj 2,0 mm otwartej 4,8 mm. Ładunek kompatybilny z posiadanym staplerem liniowym wielorazowego użytku TA55 PREMIUM | szt. | 24 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 17
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Ładunki linowe ze zintegrowanym nożem o dł 60 mm do uniwersalnego staplera endpskopowego , zakładjące dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach, z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ladunek do tkanki standrdowej/grubej, wysokość otwattych zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Ładunek dł 60 mm, z ruchomą głowicą, zginany pod kątem 45 stopni w dwóch kierunkach, jednorazowego użytku do uniwersalnej rękojeści staplera endoskopowego. Ładunek wykonuje szew w dwóch potrójnych liniach tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednoczeście przecina tkanki pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm. | szt. | 360 | 1 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego, współpracująca z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30 mm, 45 mm i 60 mm. Możliwość wyginania szczęk ładunku do min. 45 stopni, przeznaczona do 25 aplikacji. | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Uniwersalny stapler laparoskopowy wielorazowego użytku (na 50 sterylizacji): Stapler endoskopowy z możliwością elektrycznej artykulacji, rotacji i wykonania zespolenia, zasilany z baterii. Możliwość podłączenia ładunków ze zintegrowanym nożem o dł. 30, 45 i 60 mm z systemem zszywek o różnych wysokościach (system również kompatybilny z ładunkami o stałej wysokości zszywek). Skład zestawu: 1 x rękojeść zautomatyzowana, 1x przejściówka do podłączenia ładunków, 1x akumulator (litowy 16,8V), 1x ładowarka i zasilacz, 1x narzędzie ręczne do przejściówki. | szt. | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 18
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Kleszczyki przytrzymujące jednorazowego użycia, z blokadą zatrzaskową, trzon o średnicy 5 mm., obrotowe 360 stopni, długość trzonu min. 31 cm. | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Kleszczyki preparacyjne jednokrotnego użycia z wejściem do elektrokoagulacji, obrotowe 360 stopni, długość trzonu min. 31 cm, trzon o średnicy 5 mm. | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Kleszczyki atraumatyczne jednokrotnego użycia, z blokadą zatrzaskową, obrotowe 360 stopni, długość trzonu min. 31 cm. Trzon średnicy 5 mm. | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 19
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Jednorazowy trokar 5 mm z gładką przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza min. 100 mm. | szt. | 48 | 1 | 48 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Jednorazowy trokar 11 mm z gładką przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza min. 100 mm. | szt. | 210 | 1 | 210 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Jednorazowy trokar 12 mm z gładką przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza min. 150 mm. | szt. | 144 | 1 | 144 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Zadanie nr 20
Akcesoria endoskopowe
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Szczotka dwustronna do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 5mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający: - Szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, Ø 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, o dł. 160cm, średnicy igły 7mm, dł. igły 6 mm, oraz dł. 230cm średnicy igły 0,7mm i dł. igły 5mm | szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 cm i 230 cm, średnica szczęk 2,3mm, szerokość, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Ustnik endoskopowy z gumką | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szczotki cytologiczne jednorazowego użytku, dł narzędzia 120cm, średnica osłonki 1,8mm, szczotka zakończona metalową kulka w celu zamknięcia w osłonce pobranego materiału | szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szczotki czyszczące dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 5mm, długość szczotki 20mm | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Ustnik wielorazowego użytku | szt. | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku, długość robocza 160cm i 230 cm, średnica szczęk 2,3mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły. | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 21 | do 18.02.2020
Przyrządy do resuscytacji
33171200-1
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Resusytator jednorazowy dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową 60 cmH2O. W zestawie maski nr 4 i 5,worek z PCV o poj. 1700ml, rezerwuar tlenowy o poj. 2500 ml, drenem dł od 150 do 180 cm. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 140 | 1 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 550ml dziecięcy z zastawką nadciśnieniową 40 cmH2O. W zestawie maski nr 2 i 3 oraz rezerwuar tlenu 2.500ml. | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 280ml noworodkowy z zastawką nadciśnieniową 40 cmH2O. W zestawie maski nr 0 i 1 oraz rezerwuar tlenu 600ml. | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Rurki nosowo- gardłowe rozmiar od 6, 0 do 8,0 wykonane z przezroczystego,miękkiego i delikatnego PVC medycznego wolne do lateksu. Sterylne na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . Rozmiar zależności od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 22 | do 18.02.2020
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu lub z innym zewnętrznym systemem monitoringu wzrostu ciśnienia, z otworu Murphyego, znacznik rtg na całej długości rurki , średnica widoczna po zaintubowaniu. nazwa producenta Sterylnie pakowane pojedynczo w opakowanie pozwalające zachować odpowiedni kształt.. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia.). Rozmiar 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;6,0; 6,5;7,0;7,5; 8,0;8,5;9,0 w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 1800 | 10 | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Prowadnica intubacyjna pozwalająca nadać rurce odpowiednią krzywiznę, konieczne przy trudnych intubacjach, pokryta miękkim tworzywem typu PCV, sterylna, jednorazowa. Prowadnica średnicy zew. od 2,2mm; 3mm; 4mm do 5mm rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 30 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 23 | do 18.02.2020
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Woda sterylna do nawilżania gazów w tlenoterapii biernej z łącznikiem do przepływomierza. Niezależne badania, potwierdzające możliwość wykorzystania pojemników po otwarciu w ciągu 30 dni lub do wyczerpania systemu, pod warunkiem zmiany drenów do każdego pacjenta. | ml. | 200000 | 500 | 400 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 24 | do 18.02.2020
Materiały medyczne
33140000-3
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku (rękojeść + łyżka trwale połączone ze sobą). Materiał: niewrażliwy na temperaturę polipropylen. Laryngoskop ze standardową rękojeścią i łyżką Oxford, rozm. 0; Laryngoskop ze standardową rękojeścią i łyżką Miller, rozm. 0, 1; Laryngoskop ze standardową rękojeścią i łyżką Macintosh, rozm. 2,3,4 . Produkt czysty mikrobiologicznie, jednorazowego użytku na kazdym opakowaniu nr serii, data ważności. Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu AA (lub jedną baterią AA dla rękojeści krótszej) ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką. Czas pracy na baterii – ok. 15 h pracy ciągłej – dla dłuższej rękojeści i ok. 7.5 h - dla rękojeści krótkiej. Żywotność diod LED ok. 50 000 godz. . rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 160 | 20 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu AA (lub jedną baterią AA dla rękojeści krótszej) ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką. Czas pracy na baterii – ok. 15 h pracy ciągłej – dla dłuższej rękojeści i ok. 7.5 h - dla rękojeści krótkiej. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 25 | do 18.02.2020
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Bone Injection Gun - wkłucie doszpikowe. Dla dzieci. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Bone Injection Gun - wkłucie doszpikowe 15 G, 33,3 mm .Sterylny. Dla dorosłych. | szt. | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 26 | do 18.02.2020
Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | STERYLNE SKALPLE CHIRURGICZNETYPU RIBBEL JEDNORAZOWE ROZMIAR 12 Z NASADKĄ. Sterylny | szt. | 100 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | KLESZCZYKI JEDNORAZOWE DO USUWANIA WKŁADEK. Sterylny | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA WKŁADEK I.U.D. Sterylny | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 27 | do 18.02.2020
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194100-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | TRANSITION CONNECTOR TO ORAL/LUER SYRINGE PRZEJEŚCIÓWKA DO STRZYKAWKI | szt. | 900 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Flocare zestaw do pompy typu Flocare. Jednorazowe sterylne. | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK /FUNNEL TUBE - PRZEJŚCIÓWKA DO Pompy | szt. | 300 | 30 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 28 | do 18.02.2020
Kaniula
33141220-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Mandryn wypełniający całość światła kaniuli z końcówką Luer-Lock. Jałowy. Pakowany pojedynczo(blistr –pack) z datą ważności , numerem serii , numerem referencyjnym lub numer katalogowy ,metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Zapewniający szczelność i zapobiega wypływaniu krwi. Kompatybilny z każdym standardowym produktem do kaniulacji .Rozmiar (20 G, 22 G, 18 G, 17 G) w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 30000 | 1 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 29 | do 18.02.2020
Materiały medyczne
33141620-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Mandryn wypełniający całość światła kaniuli z końcówką Luer-Lock. Jałowy. Pakowany pojedynczo(blistr –pack) z datą ważności , numerem serii , numerem referencyjnym lub numer katalogowy ,metodą wyjałowienia na Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek + dla wszystkich opakowań o pojemności 3 – 1000ml + szczelna zatyczka zamyka łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem 0,45 mcg zapewniając maksymalnąochronę przed zanieczyszczeniami + łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leków + dołączona zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem, po rozłączeniu strzykawki. Sterylny. Pakowany folia-papier, nr serii, data ważności na opakowaniu. | szt. | 3000 | 50 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 30 | do 18.02.2020
Cewniki
33141200-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Zestaw cewników naczyniowych, permanentnych, wykonane z kauczuku silikonowego,miękkie, z mufą ,,dakronową”, kształt kanałów ,,podwójne D”, z szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, kształt wylotu cewnika, Spiral Z”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach dostępne w wymiarach: cewnik o średnicy 14,5 Fr,: o długości 19 cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm. w zależności od potrzeb zamawiającego. W skład zestawu wchodzą: igła wprowadzająca gr. 18 G, prowadnica J prosta, rozrywana koszulka/ rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE, tunel rozwidlony, skalpel nr 11, rozszerzacz 12 Fr, gaziki 10x10 cm , strzykawka 12 ml, samoprzylepny opatrunek na ranę, Sterylny. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
|  | Zadanie nr 31 | do 18.02.2020
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt i dzieci, miękka z zaoblonymi końcami | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | opaska identyfikacyjna Z – Band Direct dla dzieci do drukarki ZEBRA HC 100 o wymiarach 177 mm x 25 mm | szt. | 1500 | 300 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | opaska identyfikacyjna Z – Band Direct dla dorosłych do drukarki ZEBRA HC 100 o wymiarach 279,4 mm x 25,4 mm | szt. | 9000 | 200 | 45 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
|  | Zadanie nr 32 | do 18.02.2020
Worki do ssaków
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 1000 ml. | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 2000 ml. | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 3000 ml. | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Pojemniki plastikowe do worków od ssaków próżniowych o pojemności 2000 ml. Pojemniki kompatybilne z systemem FLOVAC. | szt. | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Pojemniki plastikowe do worków od ssaków próżniowych o pojemności 3000 ml. Pojemniki kompatybilne z systemem FLOVAC. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Dren do łączenia tandemowego | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca na czas trwania umowy zapewni 4 stojaki mobilne, z możliwością zawieszenia jednorazowo na jednym z nich min. trzech pojemników, 10 mocowań do szyny 3 cm (szyna Modura), 25 mocowań ściennych, 6 mocowań do stojaka, 5 mocowań do blatu stołu, 8 mocowań zawieszanych na szerokiej szynie, 4 pojemniki do płukania drenów z mocowaniem do szyny 3 cm.